## Украина, г. Киев, ул. Пшеничная 16а

Тел.+38(044)232-31-47

## Моб.+8(067) 249-21-43

### e-mail: absolut.bk@i.ua

www.abs-bk.com.ua

Полиэтиленовые трубы для безнапорной канализации и технического водопровода

Применяются для строительства безнапорных канализационных сетей, технического водоснабжения, систем мелиорации, используются в качестве защитной оболочки для прокладки кабелей связи, вентиляции, имеют общехозяйственное назначение. Трбы изготавливаются из полиэтилена низкого давления высокой плотности (ПНД). Диаметр труб от 16 до 110 мм., Цвет ‐ серый или черный. Трубы диаметром от 125 до 225 мм выпускаются в отрезках длиной 12 м (или другие по согласованию с заказчикомТрубы до 110 диаметра включительно выпускаются в бухтах от 50 до 200 метров погонных.

|  | Cредний тип С | Тяжёлый тип Т |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1м.п, кг | Цена с НДС*, грн./м.п. | Толщина стенки, мм | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС*, грн./м.п. |
| 20 | 2,0 | * | - | 2,0 | 0,118 | 4,60 |
| 25 | 2,0 | 0,151 | 6,00 | 2,3 | 0,172 | 6,70 |
| 32 | 2,0 | 0,197 | 7,70 | 3,0 | 0,280 | 11,10 |
| 40 | 2,3 | 0,286 | 11,35 | 3,7 | 0,432 | 17,15 |
| 50 | 2,9 | 0,443 | 18,50 | 4,6 | 0,669 | 26,50 |
| 63 | 3,6 | 0,691 | 32,50 | 5,8 | 1,060 | 42,30 |
| 75 | 4,2 | 0,981 | 43,00 | 6,9 | 1,490 | 59,50 |
| 90 | 5,1 | 1,400 | 59,50 | 8,2 | 2,130 | 85,10 |
| 110 | 6,3 | 2,090 | 82,30 | 10,0 | 3,160 | 126,20 |
| 125 | 7,1 | 2,690 | 107,60 | 11,4 | 4,100 | 163,80 |
| 140 | 8,0 | 3,350 | 134,00 | 12,8 | 5,140 | 205,50 |
| 160 | 9,1 | 4,370 | 173,65 | 14,6 | 6,700 | 267,75 |
| 180 | 10,2 | 5,500 | 218,85 | 16,4 | 8,460 | 338,10 |
| 200 | 11,4 | 6,810 | 270,30 | 18,2 | 10,400 | 415,80 |
| 225 | 12,8 | 8,590 | 0 343,62 | 20,5 | 13,200 | 527,70 |

Цены указаны в гривнах за погонный метр с учётом НДС.

.